Załącznik 1.

Formularz oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| NIP wykonawcy |  |
| Adres siedziby wykonawcy |  |
| Termin ważności oferty | 90 dni kalendarzowych licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert |

| Cena netto całości zamówienia | …………………………….. zł Słownie: …………………. |
| --- | --- |
| VAT (procent i kwota) | …………………………….. zł Słownie: …………………. |
| Cena brutto całości zamówienia | …………………………….. zł Słownie: …………………. |
| Termin realizacji zamówienia | ……………………………. tygodni Słownie;………………….. |

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 2

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że nie istnieją pomiędzy nami a Zamawiającym powiązania osobowe lub kapitałowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Załącznik nr 3

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Zał. nr 4.

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Zobowiązanie dotyczące czasu realizacji zamówienia

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego przedmiotowej oferty do realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………

Zał.nr 5. Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji technicznej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia.

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………oświadczam, iż oferowany sprzęt spełnia następujące parametry techniczne.

Specyfikacja techniczna kostiumu MoCap IMU:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Podzespół/ komponent/ układ [opis] | Parametr/funkcja | Oferowane [wypełnia wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Wymiar |  |
| 1. | Zestaw MoCap IMU - 1 sztuka |  | Pełna odporność magnetyczna w każdym środowisku |  |  |
|  |  |  | Możliwość prowadzenia pomiarów podczas biegania, skakania, wchodzenia po schodach |  |  |
|  |  |  | Liczba czujników ruchu | min. 17 szt. na ciele człowieka + min. 1 szt. na ekwipunku trzymanym w rękach |  |
|  |  |  | Czas pracy | min. 6 godzin |  |
|  |  |  | Opóźnienie pomiaru | max. 30 ms |  |
|  |  |  | Zasięg bezprzewodowy | min. 20 m |  |
|  |  |  | Częstotliwość pomiarów | min. 60 Hz |  |
|  |  | Czujnik ruchu (IMU) | Dokładność pomiaru kąta | do 0,2 stopnia |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru przyspieszeń | min. +/- 160 m/s2 |  |
|  |  |  | Zakres pomiaru prędkości kątowej | min.+/- 2000 deg/s |  |
|  |  |  | Częstotliwość próbkowania | min. 1000 Hz |  |

|  |  | Oprogramowanie | Zapewnia integrację danych pomiarowych z czujników IMU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zapewnia wyliczenie w czasie rzeczywistym biomechanicznego modelu 3D człowieka zawierającego | min. 23 segmenty ciała min. 22 przeguby min. 60 pomiarów na sekundę |  |
|  |  |  | Format eksportu zintegrowanych danych | OpenXML, C3D, FBX, BFH |  |
|  |  |  | Dynamiczna kalibracja pozycji neutralnej (N-pose) |  |  |
|  |  |  | Zapewnia wsparcie integracji danych modelu biomechanicznego człowieka w środowisku Unity |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty | CE na wyżej wymieniony sprzęt, |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące od dnia dostawy |
|  | Serwis gwarancyjny | diagnostyka i naprawa sprzętu, czas usunięcia zgłoszonych usterek max do 3 dni, w razie poważniejszych awarii dostawca gwarantuje sprzęt zastępczy, dyski twarde pozostają własnością zamawiającego w przypadku ich wymiany w ramach gwarancji |
|  | Instrukcje |  |
|  | Miejsce dostawy | Autocomp Serwis Sp. z o.o., ul. 1-Maja 36, 71-627 Szczecin |
|  | Osoba kontaktowa | Daniel Masalski, tel. 506275036, dmasalski@autocomp.com.pl |
|  | Czas dostawy | w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy |

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………………